| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-3 MaP-7 MaP-12 MaP-17 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputz Decke |  | MaP-2 MaP-4 MaP-8 MaP-13 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Klebstoffe Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-9 MaP-10 MaP-14 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-11 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |