| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-1 | Fassde EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-4 | Gang EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-6 | Bad / WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Schlafzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-7 | Küche EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-9 | Heizraum UG Decke | Decke | Kork |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |