| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Waschküche UG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | WC/ Dusche UG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Gang/ Küche/ Esszimmer/ Büro EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Gang EG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | WC/ Dusche UG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Gang/ Treppenhaus EG-OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer/ Büro EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-5 | Gang EG-OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-5 | Küche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer/ Büro EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-5 | Gang/ Treppenhaus OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-9 | Gesamtes Geschoss UG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-10 | Gesamtes Geschoss UG Rohrummantellung | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-11 | Gesamtes Geschoss EG Decke | Decke | Kork Isolation |  |  |  | PAK | MaP-14 |  |