| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Divers Ganzes Haus | Konstruktions-und Verkleidungsholz | behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-1 |  |
| VM-3 | WC EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-4 | Bad OG | Decke und Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Bad DG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | WC EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-5 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-6 | Bad DG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Eingang EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-6 | WC EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-9 | Keller UG | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-11 | Keller UG | Heizsystem | neueren Datums |  |  |  | Divers | VB-4 |  |
| VM-11 | Keller UG | Heizsystem | neueren Datums |  |  |  | Divers | VB-7 |  |
| VM-13 | Treppe DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-13 | Gang und Zimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-13 | Balkon OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-13 | WC EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-13 | Wohnbereich EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-13 | Küche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-14 | Bad OG | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-14 | Gang OG | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-15 | Balkon OG | Boden | Abdichtungsbahn |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-16 | Balkon OG | Flügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-17 | ganzes Haus alle Stockwerke | Ranhmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-18 | Eingang und Küche EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-19 | Wohnzimmer EG | Decke | Deckenpanelen |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-19 | Keller UG | Decke | Deckenpanelen |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-20 | Keller UG |  | Abflussrohr |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-21 | Keller UG | Boden | bituminöser Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |