| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | ganzes Haus EG - DG | VM-1 behandeltes Holz Konstruktions-und Verkleidungsholz |  |  |  | Holzschutzmittel : |
| VB-2 | Eingang und Heizraum EG | VM-9 LAP/ Faserzement Elektrokasten |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Keller UG | VM-11 neueren Datums Heizsystem |  |  |  | Divers: |