| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Treppenhaus EG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-2 | Treppenhaus OG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-3 | Küche OG Backofen | Backofen | Asbest Schnur |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-4 | Scheune EG Deckenlampe | Brandschutzplatte | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-10 |  |
| VM-5 | Technikraum EG Ofen | Ofen | technisches Textil |  |  |  | Asbest | VB-11 |  |
| VM-6 | Ganzes Haus EG-DG Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-7 | Ganzes Haus EG-DG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |