| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-8 | Treppenhaus EG Elektrotableau | VM-1 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-9 | Treppenhaus OG Elektrotableau | VM-2 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-10 | Scheune EG Deckenlampe | VM-4 Faserzement Brandschutzplatte |  |  |  | Asbest: |
| VB-11 | Technikraum EG Ofen | VM-5 technisches Textil Ofen |  |  |  | Asbest: |