| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Dachstock DG | Konstruktions-und Verkleidungsholz | behandeltes Holz |  |  |  | Asbest Holzschutzmittel | VB-1 |  |
| VM-2 | Bad OG | Decke | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | WC OG | Decke | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Küche OG | Decke | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 |  | Decke | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-2 | Gang und Treppenhaus EG | Decke | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | Bad OG | Wand | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | WC OG | Wand | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Küche OG | Wand | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer OG | Wand | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG | Wand | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-3 | Gang und Treppenhaus EG | Wand | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | Fassade UG | Wand | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-4 | Bad OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | WC OG | Wand | Fliesenkleber |  |  | Wand und Sockel beprobt | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Küche OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Dusche UG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-5 | Bad OG | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | WC OG | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-5 | Küche OG | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-6 | Gang und Treppenhaus UG | Elektrokasten | Faserzement / LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | gesamtes Kellergeschoss Einbau jünger als 1990, wird nicht tangiert. UG | sämtliche Bauteile im UG | Einbau jünger 1990 |  |  |  | Divers | VB-3 |  |
| VM-9 | Fassade OG | Schindel | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-10 | Fenster alle Stockwerke | Fenster | Fenster- und Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |