| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Dachstock DG | VM-1 behandeltes Holz Konstruktions-und Verkleidungsholz |  |  |  | Asbest: Holzschutzmittel: |
| VB-2 | Gang und Treppenhaus UG | VM-6 Faserzement / LAP Elektrokasten |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | gesamtes Kellergeschoss Einbau jünger als 1990, wird nicht tangiert. UG | VM-7 Einbau jünger 1990 sämtliche Bauteile im UG |  |  |  | Divers: |
| VB-4 | Fenster alle Stockwerke | VM-10 Fenster- und Anschlagkitt Fenster |  |  |  | Asbest: |