| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad EG | Wand | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-1 | Fassade EG | Wand | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-2 | Bad EG | Decke | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Küche EG | Decke | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Kellertreppe UG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Bad EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Küche OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Eingang EG | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Verkaufsraum EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Bad EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Küche EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Küche OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-6 | Fassade EG-DG | Fassadenschindel | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-7 | ganzes Haus UG - DG | Konstruktions-und Verkleidungsholz | behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-3 |  |
| VM-8 | Gartenhaus EG | Flügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-9 | Keller UG | Elektrokasten | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-10 | Garagendach OG | Dach | Abdichtungsbahn |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-11 | Garagendach OG | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-12 | Bad OG | Wand | (elastische) Beläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-13 | Estrich DG | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-14 | Estrich (oft verdeckt) DG | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-15 | Zreppenhaus DG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |