| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Gesamtes Geschoss UG Rohrummantellung | VM-10 technisches Textil Rohrummantellung |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Waschküche UG Boden | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | WC/ Dusche UG Boden | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | WC/ Dusche UG Wand | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Gang/ Küche/ Esszimmer/ Büro EG Boden | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Gang EG Sockel | VM-2 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Gang/ Treppenhaus EG-OG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Gang EG-OG Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche EG Wand | VM-12 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche EG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche EG Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Wohnzimmer/ Büro EG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Wohnzimmer/ Büro EG Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Gesamtes Geschoss EG Decke | VM-11 Kork Isolation Decke |  |  |  | PAK: |
| MaP-15 | Schlafzimmer OG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Schlafzimmer OG Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Fassade EG-DG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Gang/ Treppenhaus OG Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |