| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Keller/ Waschküche/ Heizraum UG Boden | VM-10 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  |  |  | PCB: |
| MaP-2 | Werkstatt UG Rohrummantellung | VM-11 technisches Textil Rohrummantellung |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Treppenhaus/ Gang UG-OG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Treppenhaus/ Gang UG-OG Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | WC EG Wand | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | WC EG Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Küche EG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Küche EG Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Wohnzimmer/ Esszimmer EG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Wohnzimmer/ Esszimmer EG Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Büro OG Boden | VM-13 Cushion Vinyl Boden | Zweilagig! |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Badezimmer/ WC OG Boden | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Badezimmer/ WC OG Wand | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Badezimmer/ WC OG Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Schlafzimmer links OG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Schlafzimmer gerade aus OG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Treppenhaus/ alle Zimmer EG-OG Boden | VM-14 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Balkon OG Boden | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Fassade EG-DG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |