## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-10 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe | Boden |  | Keller/ Waschküche/ Heizraum | UG | Boden |  |  | 05.8.2026 - 10:41 | Daniel Santiago |  |  | Keller- Waschküch...-UG-Boden_MaP-1_26-08-05.jpg | Keller- Waschküch...-UG-Boden_MaP-1_detail_26-08-05.jpg |  | - |  | PCB | PCB: Widerlegt
MaP-2 | Einzelprobe | VM-11 | technisches Textil | Rohrummantellung |  | Werkstatt | UG | Rohrummantellung |  |  | 05.8.2026 - 10:49 | Daniel Santiago |  |  | Werkstatt -UG-Rohrumm..._MaP-2_26-08-05.jpg | Werkstatt -UG-Rohrumm..._MaP-2_detail_26-08-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-3 | Einzelprobe | VM-4 | Verputz | Wand |  | Treppenhaus/ Gang | UG-OG | Wand |  |  | 05.8.2026 - 11:02 | Daniel Santiago |  |  | Treppenhaus- Gang-UG-OG-Wand_MaP-3_26-08-05.jpg | Treppenhaus- Gang-UG-OG-Wand_MaP-3_detail_26-08-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-4 | Einzelprobe | VM-5 | Verputz | Decke |  | Treppenhaus/ Gang | UG-OG | Decke |  |  | 05.8.2026 - 11:04 | Daniel Santiago |  |  | Treppenhaus- Gang-UG-OG-Decke_MaP-4_26-08-05.jpg | Treppenhaus- Gang-UG-OG-Decke_MaP-4_detail_26-08-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-5 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Wand |  | WC | EG | Wand |  |  | 05.8.2026 - 11:19 | Daniel Santiago |  |  | WC-EG-Wand_MaP-5_26-08-05.jpg | WC-EG-Wand_MaP-5_detail_26-08-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-6 | Einzelprobe | VM-5 | Verputz | Decke |  | WC | EG | Decke |  |  | 05.8.2026 - 11:20 | Daniel Santiago |  |  | WC-EG-Decke_MaP-6_26-08-05.jpg | WC-EG-Decke_MaP-6_detail_26-08-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-7 | Einzelprobe | VM-4 | Verputz | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 05.8.2026 - 11:31 | Daniel Santiago |  |  | Küche -EG-Wand_MaP-7_26-08-05.jpg | Küche -EG-Wand_MaP-7_detail_26-08-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-8 | Einzelprobe | VM-5 | Verputz | Decke |  | Küche | EG | Decke |  |  | 05.8.2026 - 11:32 | Daniel Santiago |  |  | Küche -EG-Decke_MaP-8_26-08-05.jpg | Küche -EG-Decke_MaP-8_detail_26-08-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-9 | Einzelprobe | VM-4 | Verputz | Wand |  | Wohnzimmer/ Esszimmer | EG | Wand |  |  | 05.8.2026 - 11:38 | Daniel Santiago |  |  | Wohnzimmer- Esszi...-EG-Wand_MaP-9_26-08-05.jpg | Wohnzimmer- Esszi...-EG-Wand_MaP-9_detail_26-08-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-10 | Einzelprobe | VM-5 | Verputz | Decke |  | Wohnzimmer/ Esszimmer | EG | Decke |  |  | 05.8.2026 - 11:39 | Daniel Santiago |  |  | Wohnzimmer- Esszi...-EG-Decke _MaP-10_26-08-05.jpg | Wohnzimmer- Esszi...-EG-Decke _MaP-10_detail_26-08-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-11 | Einzelprobe | VM-13 | Cushion Vinyl | Boden |  | Büro | OG | Boden | Zweilagig! |  | 05.8.2026 - 12:14 | Daniel Santiago |  |  | Büro-OG-Boden_MaP-11_26-08-05.jpg | Büro-OG-Boden_MaP-11_detail_26-08-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-12 | Einzelprobe | VM-1 | Fliesenkleber | Boden |  | Badezimmer/ WC | OG | Boden |  |  | 05.8.2026 - 12:16 | Daniel Santiago |  |  | Badezimmer- WC-OG-Boden _MaP-12_26-08-05.jpg | Badezimmer- WC-OG-Boden _MaP-12_detail_26-08-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-13 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Wand |  | Badezimmer/ WC | OG | Wand |  |  | 05.8.2026 - 12:17 | Daniel Santiago |  |  | Badezimmer- WC-OG-Wand _MaP-13_26-08-05.jpg | Badezimmer- WC-OG-Wand _MaP-13_detail_26-08-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-14 | Einzelprobe | VM-5 | Verputz | Decke |  | Badezimmer/ WC | OG | Decke |  |  | 05.8.2026 - 12:18 | Daniel Santiago |  |  | Badezimmer- WC-OG-Decke_MaP-14_26-08-05.jpg | Badezimmer- WC-OG-Decke_MaP-14_detail_26-08-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-15 | Einzelprobe | VM-4 | Verputz | Wand |  | Schlafzimmer links | OG | Wand |  |  | 05.8.2026 - 12:18 | Daniel Santiago |  |  | Schlafzimmer links -OG-Wand_MaP-15_26-08-05.jpg | Schlafzimmer links -OG-Wand_MaP-15_detail_26-08-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-16 | Einzelprobe | VM-4 | Verputz | Wand |  | Schlafzimmer gerade aus | OG | Wand |  |  | 05.8.2026 - 12:20 | Daniel Santiago |  |  | Schlafzimmer gera...-OG-Wand_MaP-16_26-08-05.jpg | Schlafzimmer gera...-OG-Wand_MaP-16_detail_26-08-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-17 | Einzelprobe | VM-14 | Klebstoffe | Boden |  | Treppenhaus/ alle Zimmer | EG-OG | Boden |  |  | 05.8.2026 - 12:27 | Daniel Santiago |  |  | Treppenhaus- alle...-EG-OG-Boden_MaP-17_26-08-05.jpg | Treppenhaus- alle...-EG-OG-Boden_MaP-17_detail_26-08-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-18 | Einzelprobe | VM-1 | Fliesenkleber | Boden |  | Balkon | OG | Boden |  |  | 05.8.2026 - 12:31 | Daniel Santiago |  |  | Balkon -OG-Boden _MaP-18_26-08-05.jpg | Balkon -OG-Boden _MaP-18_detail_26-08-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-19 | Einzelprobe | VM-4 | Verputz | Wand |  | Fassade | EG-DG | Wand |  |  | 05.8.2026 - 12:33 | Daniel Santiago |  |  | Fassade -EG-DG -Wand_MaP-19_26-08-05.jpg | Fassade -EG-DG -Wand_MaP-19_detail_26-08-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-1 | Visueller Befund | VM-9 | Faserzement | Elektrotableau |  | Gang | UG | Elektrotableau |  |  | 05.8.2026 - 10:27 | Daniel Santiago |  |  | Gang -UG-Elektro..._VB-1_26-08-05.jpg | Gang -UG-Elektro..._VB-1_detail_26-08-05.jpg | 0.5 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 0 | % | 0.4 | m²
VB-2 | Visueller Befund | VM-12 | Plattenkleber | Boden |  | Gang/ WC/ Küche | EG | Boden | Nach 1990 erstellt! |  | 05.8.2026 - 11:23 | Daniel Santiago |  |  | Gang- WC- Küche -EG-Boden_VB-2_26-08-05.jpg | Gang- WC- Küche -EG-Boden_VB-2_detail_26-08-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt