| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Reduit EG Elektrotableau | VM-1 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Waschküche EG Türblatt | VM-8 Faserzement Türblatt |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Wohnzimmer OG Speicherofen | VM-10 Asbest Schnur Speicherofen |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Esszimmer DG Cheminée | VM-11 Asbest Schnur Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Garage EG Elektrotableau | VM-1 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |