| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Gesamtes Haus EG-DG Boden | VM-3 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Treppenhaus/ Gang EG-DG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Treppenhaus/ Gang EG-DG Decke | VM-10 Deckputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Waschküche EG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Waschküche EG Decke | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Küche 1.OG Boden | VM-11 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Küche 1.OG Wand | VM-6 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Küche 1.OG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche 1.OG Decke | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Wohnzimmer 1.OG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Gesamtes Haus EG-DG Fenster | VM-13 Fensterkitt Fenster |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Bad 2.OG Boden | VM-11 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Bad 2.OG Wand | VM-14 Cushion Vinyl Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Wohnzimmer DG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Wohnzimmer/ Treppenhaus DG Wand | VM-14 Cushion Vinyl Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | WC DG Boden | VM-11 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | WC DG Wand | VM-14 Cushion Vinyl Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Fassade EG-DG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |