| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Treppenhaus/ Gang EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Waschküche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Küche 1.OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer 1.OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-1 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-2 | Waschküche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Küche 1.OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Gesamtes Haus EG-DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-6 | Küche 1.OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-7 | Waschküche EG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-9 | Zimmer EG Decke | Deckenlampe | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-10 | Treppenhaus/ Gang EG-DG Decke | Decke | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-11 | Küche 1.OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-11 | Bad 2.OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-11 | WC DG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer 1.OG Kachelofen | Kachelofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-13 | Gesamtes Haus EG-DG Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Bad 2.OG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Wohnzimmer/ Treppenhaus DG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-14 | WC DG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-15 | Wohnzimmer DG Cheminée | Cheminée | Asbest Schnur |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |