| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Dachgeschoss DG | VM-1 Aufstockung okt.91 |  |  |  |  |
| VB-2 | ganzes Haus alle Stockwerke | VM-2 behandeltes Holz divers |  |  |  | Holzschutzmittel: |
| VB-3 | Küche 1. OG | VM-3 Einbau 1992 |  |  |  |  |
| VB-5 | ganzes Haus, oft verdeckt alles Stockwerke | VM-20 Elektroisolationsrohre grau |  |  |  | bleihaltig: |
| VB-6 | Garten EG | VM-23 Faserzement Formteil grau |  |  |  | Asbest: |