| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Gang/ Treppenhaus/ Küche/ Wohnzimmer EG-DG Boden | VM-4 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Küche EG Sockel | VM-5 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Bad EG Boden | VM-4 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Bad EG Wand | VM-6 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Wohnzimmer OG Cheminée | VM-11 LAP Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Gesamtes Haus UG-DG Fenster | VM-12 Fensterkitt Fenster |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Bad DG Boden | VM-4 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Bad DG Wand | VM-6 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Büro/ Gang/ Schlafzimmer OG-DG Boden | VM-3 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Fassade EG-DG Wand | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Fassade/ Dach DG Wand/ Dach | VM-13 Faserzement Wand/ Dach |  |  |  | Asbest: |