| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Büro/ Gang/ Schlafzimmer OG-DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Gang/ Treppenhaus/ Küche/ Wohnzimmer EG-DG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Bad EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Bad DG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | Küche EG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-6 | Bad EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Bad DG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Waschküche UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP mit Holzrahmen |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-10 | Tankraum UG Öltank | Öltank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-11 | Wohnzimmer OG Cheminée | Cheminée | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-12 | Gesamtes Haus UG-DG Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-13 | Fassade/ Dach DG Wand/ Dach | Wand/ Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |