| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad OG | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad OG | Wand | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Umkleide OG | Wand | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG | Wand | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Zimmer EG | Wand | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Wohnbereich EG | Wand | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Fassade 1979 | Wand | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-2 | Fassade 1981 | Wand | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer Gang und Kellertreppe EG-UG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Keller UG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Dach DG | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-5 | Treppe und Wohnbereich EG-DG | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | Wohnbereich EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-7 | Waschküche EG | Wand | Dämmaterial |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-8 | Waschküche EG | Decke | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-9 | Waschküche EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-9 | Garage und Werkstatt UG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-10 | Keller UG | Elektrokasten | Faserzement/ LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-11 | Werkstatt EG | Balkenlager | Bitumenmatte |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |