| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-3 | Gesamtes Haus EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-6 | Gesamtes Haus EG Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-9 | Fassade EG-DG Wand | Fassade | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-10 | Waschküche UG Rohrrasten | Brandschutzkasten | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-11 | Tankraum UG Öltank | Öltank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-12 | Esszimmer/Wohnzimmer EG Wand | Tapete Wand | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |