| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad/ WC 5.OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Küche 5.OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | Bad/ WC 5.OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Küche 5.OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Bad/ WC 5.OG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Gang/ Wohnzimmer 5.OG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Elternschlafzimmer 5. OG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Küche/ Esszimmer 5.OG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | Bad/ WC 5.OG Decke | Decke | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Gang/ Wohnzimmer 5.OG Decke | Decke | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Elternschlafzimmer 5. OG Decke | Decke | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | Küche/ Esszimmer 5.OG Decke | Decke | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-5 | Gang/ Wohnzimmer/ Esszimmer/ Kinderzimmer 5. OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Elternschlafzimmer 5. OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |