| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Grund & Deckputz Wand |  | MaP-3 MaP-6 MaP-9 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Deckputz Decke |  | MaP-4 MaP-7 MaP-10 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Klebstoffe Boden |  | MaP-5 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |