| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad 4.OG rechts Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad 4.OG rechts Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Bad 4.OG rechts Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Bad 4.OG rechts Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |