| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang 2.OG Boden EXPRESS | Boden | Klebstoffe |  |  | EXPRESS ANALYSE! | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Küche 2.OG Boden EXPRESS | Boden | Klebstoffe |  |  | EXPRESS ANALYSE! | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Zimmer 2.OG Wand | Wand | Gipsplatten mit Tapete |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Gang 2.OG Decke | Decke | Gipsplatte mit Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Küche 2.OG Decke | Decke | Gipsplatte mit Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Zimmer 2.OG Decke | Decke | Gipsplatte mit Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | WC 2.OG Decke | Decke | Gipsplatte mit Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | Zimmer 2.OG Decke | Decke | Gipsplatte mit Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-4 | Küche 2.OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Zimmer 2.OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Bad 2.OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-5 | Küche 2.OG Wand | Wand | Verputz |  |  | Holz! | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | Zimmer 2.OG Boden | Boden | Linoleum |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | WC 2.OG Boden | Boden | Linoleum |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-6 | Zimmer 2.OG Boden | Boden | Linoleum |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-7 | Bad 2.OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-8 | Bad 2.OG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-9 | Bad 2.OG Boiler | Boiler | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-10 | Gang 2.OG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-11 | WC EG-DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-12 | Gang 2.OG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-12 | Zimmer 2.OG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Bad 2.OG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-12 | WC 2.OG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |