| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Küche 2.OG Wand | VM-5 Verputz Wand | Holz! |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Bad 2.OG Boiler | VM-9 Flachdichtung Boiler |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Gang 2.OG Elektrotableau | VM-10 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | WC EG-DG Fallrohr | VM-11 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |