| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad EG Wand | Wand | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad EG Wand | Wand | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Gang EG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | Gang EG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Küche EG Wand | Wand | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Küche EG Kochherd | Kochherd | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-10 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-11 | Wohnzimmer EG Cheminée | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer EG Cheminée | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-13 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-14 | Fassade EG Fenster | Wand | Febsterkitt |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-15 | Fassade EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |