| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Klebstoffe Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Klebstoffe Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | Faserzement Wand |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Plattenkleber Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Klebstoffe Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Asbestschnüre Kochherd |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Putz Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Plattenkleber Wand / Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Faserzement Wand |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Putz Wand |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Febsterkitt Wand |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-15 | Putz Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |