| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Gang EG Wand | VM-5 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Gang EG Wand | VM-6 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Küche EG Kochherd | VM-9 Asbestschnüre Kochherd |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Wohnzimmer EG Cheminée | VM-12 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Fassade EG Fenster | VM-14 Febsterkitt Wand |  |  |  | Asbest: |