| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Treppenhaus/ Gang UG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | Badezimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | Küche OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-1 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-2 | Treppenhaus/ Gang UG-DG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Badezimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Küche OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  | Mit gelblicher Kleber | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Gang OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  | Mit gelblicher Kleber | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Badezimmer OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  | Oberbelag (Zweilagig! ) | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Badezimmer OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  | Unterbelag (Zweilagig! ) | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-5 | Küche OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-5 | Balkon OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-6 | Badezimmer OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-6 | Küche OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-7 | Küche OG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-8 | Eingang Untergeschoss EG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-9 | Waschküche UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-10 | Gang UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-10 | Treppenhaus/ Gang/ Bad/ Küche EG-UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-11 | Gang UG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-12 | Technikraum UG Boden/ Sockel | Boden/ Sockel/ Wand | Plattenkleber |  |  | Nach 1990 erstellt! | Asbest | VB-3 |  |
| VM-12 | Zimmer UG Boden/ Sockel | Boden/ Sockel/ Wand | Plattenkleber |  |  | Nach 1990 erstellt! | Asbest | VB-4 |  |
| VM-12 | Waschküche/ Bad UG Boden/ Sockel/ Wand | Boden/ Sockel/ Wand | Plattenkleber |  |  | Nach 1990 erstellt! | Asbest | VB-5 |  |
| VM-13 | Waschküche UG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-14 | Waschküche UG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |