| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Eingang Untergeschoss EG Dach | VM-8 Faserzement Dach |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Waschküche UG Elektrotableau | VM-9 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Technikraum UG Boden/ Sockel | VM-12 Plattenkleber Boden/ Sockel/ Wand | Nach 1990 erstellt! |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Zimmer UG Boden/ Sockel | VM-12 Plattenkleber Boden/ Sockel/ Wand | Nach 1990 erstellt! |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Waschküche/ Bad UG Boden/ Sockel/ Wand | VM-12 Plattenkleber Boden/ Sockel/ Wand | Nach 1990 erstellt! |  |  | Asbest: |