| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Grund & Deckputz Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Grund & Deckputz Decke |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |