| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Dusche/WC UG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Küche/ Gang/ Wohnzimmer/ Esszimmer EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Bad OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Dusche/WC UG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Bad OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Dusche/WC UG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Küche/ Gang/ Wohnzimmer/ Esszimmer EG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Bad OG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | Treppenhaus/Gang OG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | Waschküche UG Wand/ Decke | Wand/Decke | Verputz |  |  | Kein Verputz! | Asbest | VB-1 |  |
| VM-4 | Lagerraum UG Wand/Decke | Wand/Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-5 | Treppenhaus UG-DG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Küche/ Gang/ Wohnzimmer/ Esszimmer EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | Dachgeschoss DG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Asbest Schnur |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-7 | Gesamtes Haus OG-DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |