| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Eingang und Küche EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Wassertankraum EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Küche EG | Wand und Decke | Grund- und Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Wohnraum EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | ganzes Haus EG/OG | Flügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer EG | Brandschutz | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer EG | Ölofen | Schnüre |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-9 | Estrichtür OG |  | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Fassade UG | Sockel | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |