| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Waschküche UG Boden | Boden | Holzzement |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Zufahrtstrasse/ Aussenareal EG Boden | Boden | Kunststein- und Asphalt-Produkte |  |  |  | PAK | MaP-2 |  |