| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Dusche/ WC OG Wand | VM-2 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Dusche/ WC OG Wand | VM-3 Grund & Deckputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Dusche/ WC OG Decke | VM-4 Gipsplatte/ Grund & Deckputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Bad OG Wand | VM-2 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Bad OG Wand | VM-3 Grund & Deckputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Bad OG Decke | VM-4 Gipsplatte/ Grund & Deckputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Wohnzimmer/ Küche OG Wand | VM-5 Deckputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Wohnzimmer/ Küche OG Wand | VM-6 Grundputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche OG Wand | VM-2 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |