| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Boden/ Sockel |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-4 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Grund & Deckputz Wand |  | MaP-2 MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Gipsplatte/ Grund & Deckputz Decke |  | MaP-3 MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Deckputz Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Grundputz Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |