| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge Floorflex |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Gang / Treppenhaus EG / OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Gang / Treppenhaus EG / OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Dusche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Dusche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Dusche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Wohnzimmer EG Cheminée | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Wohnzimmer EG Cheminée | Wand | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-15 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | Gang OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-18 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-19 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-20 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-21 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Asbestkarton |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-22 | Estrich DG Decke / Boden | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-23 | Gang UG Wand | Wand | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-24 | Zimmer UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-25 | Zimmer UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-26 | Zimmer UG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-27 | Alle Räume UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-28 | Ganzes Haus UG/ EG / OG / DG Wand | Eternitkanal | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-29 | Heizraum UG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-30 | Tankraum UG Öltank | Öltank | Flanschdichtungen |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-31 | Ganzes Haus UG/ EG / OG / DG Fensterkitt | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-32 | Ganzes Haus UG/ EG / OG / DG Anschlagkitt | Fenster | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-33 | Ganzes Haus UG/ EG / OG / DG Fassade | Fassade | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |