| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Treppenhaus/ Kellergeschoss UG-EG Wand | VM-1 Grund & Deckputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Treppenhaus/ Kellergeschoss UG-EG Decke | VM-2 Grund & Deckputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Kellergeschoss UG Rohrummantellung | VM-13 technisches Textil Rohrummantellung |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Kellerräume UG Boden | VM-14 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Gang/ Treppenhaus EG-DG Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Treppenhaus EG-DG Wand | VM-1 Grund & Deckputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Treppenhaus EG-DG Wand | VM-1 Grund & Deckputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Treppenhaus EG-DG Decke | VM-2 Grund & Deckputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Treppenhaus 1.OG-3.OG Boden | VM-15 Linoleum Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche 1.OG links Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche 1.OG links Sockel | VM-4 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Küche 1.OG links Wand | VM-5 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Küche 1.OG links Wand | VM-1 Grund & Deckputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Küche 1.OG links Decke | VM-2 Grund & Deckputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Bad 1.OG links Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Bad 1.OG links Sockel | VM-4 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Bad 1.OG links Wand | VM-5 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Bad 1.OG links Wand | VM-1 Grund & Deckputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Bad 1.OG links Decke | VM-2 Grund & Deckputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Bad 2.OG links Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Bad 2.OG links Wand | VM-19 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Bad 2.OG links Wand | VM-1 Grund & Deckputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Bad 2.OG links Decke | VM-2 Grund & Deckputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Treppenhaus/Podest 3. & 4.OG Boden | VM-17 Floorflex Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Küche 4.OG rechts Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-26 | Küche 4.OG rechts Sockel | VM-4 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-27 | Küche 4.OG rechts Wand | VM-1 Grund & Deckputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-28 | Küche 4.OG rechts Decke | VM-2 Grund & Deckputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-29 | Küche 4.OG rechts Wand | VM-5 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-30 | Dach DG Dachschindeln | VM-18 Faserzement Dachschindeln |  |  |  | Asbest: |
| MaP-31 | Fassade EG Sockel | VM-1 Grund & Deckputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-32 | Fassade EG-DG Wand | VM-1 Grund & Deckputz Wand |  |  |  | Asbest: |