| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang OG Wand | Wand | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Gang OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Scheune EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-2 | Sockel UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | Räucherofen OG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-4 | Gang EG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Gang / Bad / Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-7 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-8 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-8 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-9 | Küche / Wohnzimmer EG Kachelofen | Kachelofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-10 | Gesamtes Haus DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-11 | Fassade UG-DG Wand | Fassade | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |