| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | 74 rechts EG Bad | VM-1 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | 74 rechts EG Bad | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | 74 rechts EG Bad | VM-3 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | 74 rechts EG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | 74 rechts EG Küche | VM-5 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | 74 rechts EG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | 74 EG Küche | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | 74 rechts EG Küche | VM-7 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber weiss/grau |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | 74 rechts EG Wohnzimmer | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | 74 rechts EG Wohnzimmer/ Zimmer /Gang | VM-8 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber beige |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | 74 rechts EG Wohnzimmer/ Zimmer /Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | 74 rechts EG Gang | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | 74 rechts EG Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | 74 rechts EG Balkon | VM-9 Verputz Balkonnische orange |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | 74 rechts EG Fassade | VM-10 Verputz Fassade orange |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | 74 links EG Küche | VM-5 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | 74 links EG Küche | VM-14 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber Küchenboden beige |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | 74 links EG Küche | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | 74 links EG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | 74 links EG Bad | VM-1 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | 74 links EG Bad | VM-3 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | 74 links EG Bad | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | 74 links EG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | 74 links EG Gang | VM-17 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber gelb/beige |  |  |  | Asbest: |
| MaP-26 | 74 links EG Gang | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-27 | 74 links EG Wohnzimmer/ Zimmer | VM-7 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber weiss/grau |  |  |  | Asbest: |
| MaP-28 | 74 links EG Wohnzimmer/ Zimmer | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-29 | 74 links EG Wohnzimmer/ Zimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-30 | 74 links EG Balkon | VM-20 Bodenanstrich Balkon grün |  |  |  | PCB: |
| MaP-31 | 76 links 1.OG Küche | VM-21 Fliesenkleber Küchenrückwand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-32 | 76 links 1.OG Küche | VM-22 Cushion Vinyl mit Karton braun-rot |  |  |  | Asbest: |
| MaP-33 | 76 links 1.OG Küche | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-34 | 76 links 1.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-35 | 76 links 1.OG Bad | VM-1 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-36 | 76 links 1.OG Bad | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-37 | 76 links 1.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-38 | 76 links 1.OG Bad | VM-3 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-39 | 76 links 1.OG Gang | VM-8 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber beige |  |  |  | Asbest: |
| MaP-40 | 76 links 1.OG Gang | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-41 | 76 links 1.OG Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-42 | 76 links 1.OG Gang | VM-8 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber beige |  |  |  | Asbest: |
| MaP-43 | 76 links 1.OG Wohnzimmer | VM-26 Gussasphalt Zwischenboden schwarz |  |  |  | Asbest: PAK: |
| MaP-44 | 76 links 1.OG Wohnzimmer | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-45 | 76 links 1.OG Wohnzimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-46 | 76 rechts 1.OG Bad | VM-1 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-47 | 76 rechts 1.OG Bad | VM-3 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-48 | 76 rechts 1.OG Bad | VM-27 Gussasphalt Unterlagsboden schwarz |  |  |  | Asbest: |
| MaP-49 | 76 rechts 1.OG Bad | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-50 | 76 rechts 1.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-51 | 76 rechts 1.OG Küche | VM-21 Fliesenkleber Küchenrückwand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-52 | 76 rechts 1.OG Küche | VM-28 Verputz mit Sockelleim Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-53 | 76 rechts 1.OG Küche | VM-22 Cushion Vinyl mit Karton braun-rot |  |  |  | Asbest: |
| MaP-54 | 76 rechts 1.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-55 | 76 rechts 1.OG Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-57 | 76 rechts 1.OG Schlafzimmer | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-58 | 76 rechts 1.OG Schlafzimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-59 | 78 rechts 1.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-60 | 78 rechts 1.OG Bad | VM-1 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-61 | 78 rechts 1.OG Bad | VM-3 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-62 | 78 rechts 1.OG Bad | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-63 | 78 rechts 1.OG Küche | VM-5 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  | Asbest: |
| MaP-64 | 78 rechts 1.OG Küche | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-65 | 78 rechts 1.OG Küche | VM-29 Klinkerplatten und Kleber Küchenboden rot |  |  |  | Asbest: |
| MaP-66 | 78 rechts 1.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-67 | 78 rechts 1.OG Gang | VM-8 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber beige |  |  |  | Asbest: |
| MaP-68 | 78 rechts 1.OG Gang | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-69 | 78 rechts 1.OG Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-70 | 78 rechts 1.OG Zimmer/ Wohnzimmer | VM-30 (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber grau |  |  |  | Asbest: |
| MaP-71 | 78 rechts 1.OG Zimmer/ Wohnzimmer | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-72 | 78 rechts 1.OG Zimmer/ Wohnzimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-73 | 78 DG Estrich | VM-32 Gipsplatte mit Spachtelnasse Wandverkleidung weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-74 | 78 DG Estrich | VM-33 Verputz Fensterleibung Fassade orange |  |  |  | Asbest: |
| MaP-75 | 78 DG Estrich | VM-34 Fensterkitt Estrichfenster Beige |  |  |  | Asbest: |
| MaP-76 | 78 UG-1.OG Treppenhaus | VM-35 Verputz Wand grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-77 | 78 UG-1.OG Treppenhaus | VM-37 Fliesenkleber Sockelplatten grau |  |  |  | Asbest: |
| MaP-78 | 78 UG-1.OG Treppenhaus | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-79 | 78 UG Kellerfenster | VM-38 Fensterkitt beige |  |  |  | Asbest: |
| MaP-80 | 78 UG Waschküche | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-81 | 78 UG Waschküche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-82 | 78 UG | VM-40 Rohrisolation Wasserrohre beige |  |  |  | Asbest: |
| MaP-83 | 3 links 3.OG Bad | VM-3 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-84 | 3 links 3.OG Bad | VM-1 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-85 | 3 links 3.OG Bad | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-86 | 3 links 3.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-87 | 3 links 3.OG Gang/ Küche | VM-8 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber beige |  |  |  | Asbest: |
| MaP-88 | 3 links 3.OG Gang | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-89 | 3 links 3.OG Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-90 | 3 links 3.OG Küche | VM-5 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  | Asbest: |
| MaP-91 | 3 links 3.OG Küche | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-92 | 3 links 3.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-93 | 3 links 3.OG Zimmer/ Wohnzimmer | VM-8 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber beige |  |  |  | Asbest: |
| MaP-94 | 3 links 3.OG Balkon | VM-9 Verputz Balkonnische orange |  |  |  | Asbest: |
| MaP-95 | 3 rechts 3.OG Küche | VM-5 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  | Asbest: |
| MaP-96 | 3 rechts 3.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-97 | 3 rechts 3.OG Küche | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-98 | 3 rechts 3.OG Bad | VM-3 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-99 | 3 rechts 3.OG Bad | VM-1 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-100 | 3 rechts 3.OG Bad | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-101 | 3 rechts 3.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-102 | 3 rechts 3.OG Gang | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-103 | 3 rechts 3.OG Schlafzimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-104 | 3 rechts 3.OG Schlafzimmer | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-105 | 78 links 2.OG Bad | VM-3 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-106 | 78 links 2.OG Bad | VM-1 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-107 | 78 links 2.OG Bad | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-108 | 78 links 2.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-109 | 78 links 2.OG Küche | VM-22 Cushion Vinyl mit Karton braun-rot |  |  |  | Asbest: |
| MaP-110 | 78 links 2.OG Küche | VM-5 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  | Asbest: |
| MaP-111 | 78 links 2.OG Küche | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-112 | 78 links 2.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-113 | 78 links 2.OG Gang | VM-8 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber beige |  |  |  | Asbest: |
| MaP-114 | 78 links 2.OG Gang | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-115 | 78 links 2.OG Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-116 | 78 links 2.OG Zimmer/Wohnzimmer | VM-8 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber beige |  |  |  | Asbest: |
| MaP-117 | 1 links 4.OG Bad | VM-3 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-118 | 1 links 4.OG Bad | VM-1 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-119 | 1 links 4.OG Bad | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-120 | 1 links 4.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-121 | 1 links 4.OG Küche | VM-22 Cushion Vinyl mit Karton braun-rot |  |  |  | Asbest: |
| MaP-122 | 1 links 4.OG Küche | VM-5 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  | Asbest: |
| MaP-123 | 1 links 4.OG Küche | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-124 | 1 links 4.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-125 | 1 links 4.OG Balkon | VM-41 Fugendichtstoff Balkonboden weiss |  |  |  | CP: PCB: |
| MaP-126 | 1 links 4.OG Gang | VM-8 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber beige |  |  |  | Asbest: |
| MaP-127 | 1 links 4.OG Zimmer | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-128 | 1 rechts 4.OG Bad | VM-3 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-129 | 1 rechts 4.OG Bad | VM-1 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-130 | 1 rechts 4.OG Bad | VM-42 Verputz Wand pink |  |  |  | Asbest: |
| MaP-131 | 1 rechts 4.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-132 | 1 rechts 4.OG Küche | VM-43 (elastische) Bodenbeläge Küchenboden schwarz |  |  |  | Asbest: |
| MaP-133 | 1 rechts 4.OG Küche | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-134 | 1 rechts 4.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-135 | 1 rechts 4.OG Küche | VM-5 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  | Asbest: |
| MaP-136 | 1 rechts 4.OG Zimmer | VM-44 (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber zweite Lage braun |  |  |  | Asbest: |
| MaP-137 | 1 rechts 4.OG Wohnzimmer | VM-45 Holzfaserplatte inkl. Kleber und Deckenputz Wohnzimmerdecke DG weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-138 | 1 rechts 4.OG Wohnzimmer | VM-46 Bodenaufbau ab Parkett grau |  |  |  | Asbest: |
| MaP-139 | 1 rechts 4.OG Zimmer | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-140 | 1 rechts 4.OG Zimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-141 | Treppenhaus 2.OG-4.OG Treppenuntersicht | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-142 | Treppenhaus 2.OG-4.OG | VM-47 Verputz Wand grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-143 | Fassade 3.OG | VM-10 Verputz Fassade orange |  |  |  | Asbest: |
| MaP-144 | Fassade 2.OG | VM-10 Verputz Fassade orange |  |  |  | Asbest: |
| MaP-145 | Fassade 1.OG | VM-10 Verputz Fassade orange |  |  |  | Asbest: |
| MaP-146 | Treppenhaus alle Stockwerke | VM-48 Klinkerplatten Zwischenboden grau |  |  |  | Asbest: |
| Map-16 | 74 rechts EG Balkon | VM-13 Bodenanstrich grau |  |  |  | PCB: |
| Map-56 | 76 rechts 1.OG Gang | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| VB-1 | alte Herde jede Küche | VM-12 Brandschutzplatte Herd |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | alle Wohnungen jede Küche | VM-11 FL-Leuchte |  |  |  | PCB: Quecksilber: |
| VB-3 | Spühlbecken jede Küche | VM-15 Antidröhnbelag Spühlbecken schwarz |  |  |  | PAK: |