| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | 74 rechts EG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | 74 links EG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-1 | 76 links 1.OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-1 | 76 rechts 1.OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-46 |  |
| VM-1 | 78 rechts 1.OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-60 |  |
| VM-1 | 3 links 3.OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-84 |  |
| VM-1 | 3 rechts 3.OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-99 |  |
| VM-1 | 78 links 2.OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-106 |  |
| VM-1 | 1 links 4.OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-118 |  |
| VM-1 | 1 rechts 4.OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-129 |  |
| VM-2 | 74 rechts EG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | 74 EG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | 74 rechts EG Wohnzimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | 74 rechts EG Gang | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | 74 links EG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-2 | 74 links EG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-2 | 74 links EG Gang | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-2 | 74 links EG Wohnzimmer/ Zimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-2 | 76 links 1.OG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-2 | 76 links 1.OG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-2 | 76 links 1.OG Gang | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-2 | 76 links 1.OG Wohnzimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-44 |  |
| VM-2 | 76 rechts 1.OG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-49 |  |
| VM-2 | 76 rechts 1.OG Gang | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | Map-56 |  |
| VM-2 | 76 rechts 1.OG Schlafzimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-57 |  |
| VM-2 | 78 rechts 1.OG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-62 |  |
| VM-2 | 78 rechts 1.OG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-64 |  |
| VM-2 | 78 rechts 1.OG Gang | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-68 |  |
| VM-2 | 78 rechts 1.OG Zimmer/ Wohnzimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-71 |  |
| VM-2 | 78 UG Waschküche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-80 |  |
| VM-2 | 3 links 3.OG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-85 |  |
| VM-2 | 3 links 3.OG Gang | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-88 |  |
| VM-2 | 3 links 3.OG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-91 |  |
| VM-2 | 3 rechts 3.OG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-97 |  |
| VM-2 | 3 rechts 3.OG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-100 |  |
| VM-2 | 3 rechts 3.OG Gang | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-102 |  |
| VM-2 | 3 rechts 3.OG Schlafzimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-104 |  |
| VM-2 | 78 links 2.OG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-107 |  |
| VM-2 | 78 links 2.OG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-111 |  |
| VM-2 | 78 links 2.OG Gang | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-114 |  |
| VM-2 | 1 links 4.OG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-119 |  |
| VM-2 | 1 links 4.OG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-123 |  |
| VM-2 | 1 links 4.OG Zimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-127 |  |
| VM-2 | 1 rechts 4.OG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-133 |  |
| VM-2 | 1 rechts 4.OG Zimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-139 |  |
| VM-3 | 74 rechts EG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | 74 links EG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-3 | 76 links 1.OG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-3 | 76 rechts 1.OG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-47 |  |
| VM-3 | 78 rechts 1.OG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-61 |  |
| VM-3 | 3 links 3.OG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-83 |  |
| VM-3 | 3 rechts 3.OG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-98 |  |
| VM-3 | 78 links 2.OG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-105 |  |
| VM-3 | 1 links 4.OG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-117 |  |
| VM-3 | 1 rechts 4.OG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-128 |  |
| VM-4 | 74 rechts EG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | 74 rechts EG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | 74 rechts EG Wohnzimmer/ Zimmer /Gang | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | 74 rechts EG Gang | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | 74 links EG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-4 | 74 links EG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-4 | 74 links EG Wohnzimmer/ Zimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-4 | 76 links 1.OG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-4 | 76 links 1.OG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-4 | 76 links 1.OG Gang | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-4 | 76 links 1.OG Wohnzimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-45 |  |
| VM-4 | 76 rechts 1.OG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-50 |  |
| VM-4 | 76 rechts 1.OG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-54 |  |
| VM-4 | 76 rechts 1.OG Gang | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-55 |  |
| VM-4 | 76 rechts 1.OG Schlafzimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-58 |  |
| VM-4 | 78 rechts 1.OG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-59 |  |
| VM-4 | 78 rechts 1.OG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-66 |  |
| VM-4 | 78 rechts 1.OG Gang | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-69 |  |
| VM-4 | 78 rechts 1.OG Zimmer/ Wohnzimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-72 |  |
| VM-4 | 78 UG-1.OG Treppenhaus | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-78 |  |
| VM-4 | 78 UG Waschküche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-81 |  |
| VM-4 | 3 links 3.OG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-86 |  |
| VM-4 | 3 links 3.OG Gang | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-89 |  |
| VM-4 | 3 links 3.OG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-92 |  |
| VM-4 | 3 rechts 3.OG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-96 |  |
| VM-4 | 3 rechts 3.OG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-101 |  |
| VM-4 | 3 rechts 3.OG Schlafzimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-103 |  |
| VM-4 | 78 links 2.OG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-108 |  |
| VM-4 | 78 links 2.OG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-112 |  |
| VM-4 | 78 links 2.OG Gang | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-115 |  |
| VM-4 | 1 links 4.OG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-120 |  |
| VM-4 | 1 links 4.OG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-124 |  |
| VM-4 | 1 rechts 4.OG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-131 |  |
| VM-4 | 1 rechts 4.OG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-134 |  |
| VM-4 | 1 rechts 4.OG Zimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-140 |  |
| VM-4 | Treppenhaus 2.OG-4.OG Treppenuntersicht | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-141 |  |
| VM-5 | 74 rechts EG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | 74 links EG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-5 | 78 rechts 1.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-63 |  |
| VM-5 | 3 links 3.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-90 |  |
| VM-5 | 3 rechts 3.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-95 |  |
| VM-5 | 78 links 2.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-110 |  |
| VM-5 | 1 links 4.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-122 |  |
| VM-5 | 1 rechts 4.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-135 |  |
| VM-7 | 74 rechts EG Küche |  | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | weiss/grau |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-7 | 74 links EG Wohnzimmer/ Zimmer |  | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | weiss/grau |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-8 | 74 rechts EG Wohnzimmer/ Zimmer /Gang |  | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | beige |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-8 | 76 links 1.OG Gang |  | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | beige |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-8 | 76 links 1.OG Gang |  | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | beige |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-8 | 78 rechts 1.OG Gang |  | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | beige |  | Asbest | MaP-67 |  |
| VM-8 | 3 links 3.OG Gang/ Küche |  | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | beige |  | Asbest | MaP-87 |  |
| VM-8 | 3 links 3.OG Zimmer/ Wohnzimmer |  | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | beige |  | Asbest | MaP-93 |  |
| VM-8 | 78 links 2.OG Gang |  | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | beige |  | Asbest | MaP-113 |  |
| VM-8 | 78 links 2.OG Zimmer/Wohnzimmer |  | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | beige |  | Asbest | MaP-116 |  |
| VM-8 | 1 links 4.OG Gang |  | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | beige |  | Asbest | MaP-126 |  |
| VM-9 | 74 rechts EG Balkon | Balkonnische | Verputz |  | orange |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-9 | 3 links 3.OG Balkon | Balkonnische | Verputz |  | orange |  | Asbest | MaP-94 |  |
| VM-10 | 74 rechts EG Fassade | Fassade | Verputz |  | orange |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-10 | Fassade 3.OG | Fassade | Verputz |  | orange |  | Asbest | MaP-143 |  |
| VM-10 | Fassade 2.OG | Fassade | Verputz |  | orange |  | Asbest | MaP-144 |  |
| VM-10 | Fassade 1.OG | Fassade | Verputz |  | orange |  | Asbest | MaP-145 |  |
| VM-11 | alle Wohnungen jede Küche |  | FL-Leuchte |  |  |  | PCB Quecksilber | VB-2 |  |
| VM-12 | alte Herde jede Küche | Herd | Brandschutzplatte |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-13 | 74 rechts EG Balkon |  | Bodenanstrich |  | grau |  | PCB | Map-16 |  |
| VM-14 | 74 links EG Küche | Küchenboden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | beige |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-15 | Spühlbecken jede Küche | Spühlbecken | Antidröhnbelag |  | schwarz |  | PAK | VB-3 |  |
| VM-17 | 74 links EG Gang |  | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | gelb/beige |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-18 | ganzes Gebäude alle Stockwerke | innen-, aussen | behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-4 |  |
| VM-19 | alle Fensterrahmen alle Stockwerke | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  | weiss |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-20 | 74 links EG Balkon | Balkon | Bodenanstrich |  | grün |  | PCB | MaP-30 |  |
| VM-21 | 76 links 1.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-21 | 76 rechts 1.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-51 |  |
| VM-22 | 76 links 1.OG Küche |  | Cushion Vinyl mit Karton |  | braun-rot |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-22 | 76 rechts 1.OG Küche |  | Cushion Vinyl mit Karton |  | braun-rot |  | Asbest | MaP-53 |  |
| VM-22 | 78 links 2.OG Küche |  | Cushion Vinyl mit Karton |  | braun-rot |  | Asbest | MaP-109 |  |
| VM-22 | 1 links 4.OG Küche |  | Cushion Vinyl mit Karton |  | braun-rot |  | Asbest | MaP-121 |  |
| VM-23 | Alle Balkongeländer 1.-4.OG | Balkonbrüstung und Blumentöpfe | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-24 | Elektrotableau in Wandschrank jede Wohnung | Elektrotableau | Faserzement |  | grau |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-25 | 76 links 1.OG | Elekrroisolationsrohre | bleihaltige |  | grau |  | bleihaltig | VB-10 |  |
| VM-26 | 76 links 1.OG Wohnzimmer | Zwischenboden | Gussasphalt |  | schwarz |  | Asbest PAK | MaP-43 |  |
| VM-27 | 76 rechts 1.OG Bad | Unterlagsboden | Gussasphalt |  | schwarz |  | Asbest | MaP-48 |  |
| VM-28 | 76 rechts 1.OG Küche | Wand | Verputz mit Sockelleim |  | weiss |  | Asbest | MaP-52 |  |
| VM-29 | 78 rechts 1.OG Küche | Küchenboden | Klinkerplatten und Kleber |  | rot | Wurde vom Mieter selbst gemacht 2000, vorher war ein Linoleum braun-rot | Asbest | MaP-65 |  |
| VM-30 | 78 rechts 1.OG Zimmer/ Wohnzimmer |  | (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber |  | grau |  | Asbest | MaP-70 |  |
| VM-32 | 78 DG Estrich | Wandverkleidung | Gipsplatte mit Spachtelnasse |  | weiss |  | Asbest | MaP-73 |  |
| VM-33 | 78 DG Estrich | Fensterleibung Fassade | Verputz |  | orange |  | Asbest | MaP-74 |  |
| VM-34 | 78 DG Estrich | Estrichfenster | Fensterkitt |  | Beige |  | Asbest | MaP-75 |  |
| VM-35 | 78 UG-1.OG Treppenhaus | Wand | Verputz |  | grün |  | Asbest | MaP-76 |  |
| VM-36 | 78 UG | Wasserleitungen | Rohrisolation |  |  |  | FCKW | VB-9 |  |
| VM-37 | 78 UG-1.OG Treppenhaus | Sockelplatten | Fliesenkleber |  | grau |  | Asbest | MaP-77 |  |
| VM-38 | 78 UG Kellerfenster |  | Fensterkitt |  | beige |  | Asbest | MaP-79 |  |
| VM-40 | 78 UG | Wasserrohre | Rohrisolation |  | beige |  | Asbest | MaP-82 |  |
| VM-41 | 1 links 4.OG Balkon | Balkonboden | Fugendichtstoff |  | weiss |  | CP PCB | MaP-125 |  |
| VM-42 | 1 rechts 4.OG Bad | Wand | Verputz |  | pink |  | Asbest | MaP-130 |  |
| VM-43 | 1 rechts 4.OG Küche | Küchenboden | (elastische) Bodenbeläge |  | schwarz |  | Asbest | MaP-132 |  |
| VM-44 | 1 rechts 4.OG Zimmer | zweite Lage | (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber |  | braun |  | Asbest | MaP-136 |  |
| VM-45 | 1 rechts 4.OG Wohnzimmer | Wohnzimmerdecke DG | Holzfaserplatte inkl. Kleber und Deckenputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-137 |  |
| VM-46 | 1 rechts 4.OG Wohnzimmer |  | Bodenaufbau ab Parkett |  | grau |  | Asbest | MaP-138 |  |
| VM-47 | Treppenhaus 2.OG-4.OG | Wand | Verputz |  | grün |  | Asbest | MaP-142 |  |
| VM-48 | Treppenhaus alle Stockwerke | Zwischenboden | Klinkerplatten |  | grau |  | Asbest | MaP-146 |  |