| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-4 | ganzes Gebäude alle Stockwerke | VM-18 behandeltes Holz innen-, aussen |  |  |  | Holzschutzmittel: |
| VB-5 | alle Fensterrahmen alle Stockwerke | VM-19 Anschlagkitt Fensterrahmen weiss |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Alle Balkongeländer 1.-4.OG | VM-23 Faserzement Balkonbrüstung und Blumentöpfe |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Elektrotableau in Wandschrank jede Wohnung | VM-24 Faserzement Elektrotableau grau |  |  |  | Asbest: |
| VB-9 | 78 UG | VM-36 Rohrisolation Wasserleitungen |  |  |  | FCKW: |
| VB-10 | 76 links 1.OG | VM-25 bleihaltige Elekrroisolationsrohre grau |  |  |  | bleihaltig: |