| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad EG links Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Küche EG links Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Bad EG links Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Gang/ Wohnzimmer EG links Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Küche EG links Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer EG links Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-5 | Gang/ Wohnzimmer EG links Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Küche EG links Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Bad EG links Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer EG links Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-9 | Gang/ Wohnzimmer EG links Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-10 | Küche/ Schlafzimmer EG links Boden/ Sockel | Boden/ Sockel | Fliesenkleber |  |  | Nach 1990 Erstellt! | Asbest | VB-1 |  |