| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-4 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Grund & Deckputz Wand |  | MaP-2 MaP-5 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Grund & Deckputz Decke |  | MaP-3 MaP-6 MaP-9 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Faserzement/ LAP Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Fensterkitt Fensterflügel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Klebstoffe Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Fliesenkleber Boden/ Sockel | Nach 1990 Erstellt! | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |