| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad / WC EG / OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Küche EG | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer / Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer / Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Bad / WC EG / OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Gang OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Garage EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | Fassade Haus / Garage Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Bad / WC EG / OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |