| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Gang OG Wand | VM-1 LAP Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Gang OG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Gang EG Sockel | VM-4 Plattenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Gang / Bad / Küche EG Boden | VM-5 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Gang EG Wand | VM-6 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Bad EG Wand | VM-7 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Bad EG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Bad EG Decke | VM-8 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche EG Wand | VM-7 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche EG Wand | VM-7 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche EG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Küche EG Decke | VM-8 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Wohnzimmer EG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Scheune EG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Gesamtes Haus DG Unterdach | VM-10 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Fassade UG-DG Wand | VM-11 Faserzement Fassade |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Sockel UG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |