| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Uterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Estrich DG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | WC / Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Gesamter Keller UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Treppenhaus/ Gang UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Fassade EG/ DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-3 | Sockel UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer / alle Schlafzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Gang EG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | WC EG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-7 | Bad / Küche EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-8 | Bad / WC / Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-9 | Bad EG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-10 | Küche / WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-11 | gesamtes Haus UG- DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-12 | Keller UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-13 | Treppenhaus/ Gang UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-14 | Gesamter Keller UG Rohrummantellung | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-15 | Heizraum UG Rohreinführung | Rohreinführung | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-16 | Fensterflügel EG/ UG Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-17 | Fenster EG/ UG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |