| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Uterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-1 MaP-12 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-6 MaP-7 MaP-13 MaP-15 MaP-21 MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Klebstoffe Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Plattenkleber Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-5 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Plattenkleber Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Cushion Vinyl Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Plattenkleber Wand |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Faserzement Fallrohr |  | VB-2 | Quantität: 15 m Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 12.00 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-3 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Putz Decke |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | technisches Textil Rohrummantellung |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | LAP Rohreinführung |  | VB-4 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-16 | Fensterkitt Fensterflügel |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-18 |  |  |  | Quantität: |  |