| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Eingang/ Gang 2.OG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Küche 2.OG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer 2.OG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer 2.OG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Cheminée 2.OG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Küche 2.OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Bad/ WC 2.OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Küche 2.OG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche 2.OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Bad/ WC 2.OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer 2.OG Decke | Decke | Leichtbauelemente mit Tapete |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer 2.OG Decke | Decke | Leichtbauelemente mit Tapete |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-6 | Cheminée 2.OG Cheminée | Cheminée | Asbest Schnur |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer 2.OG Fensterbank | Fensterbank | Staub |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-8 | Cheminée 2.OG Cheminée | Cheminée | Faserzement/ LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |